**Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности за 1 квартал 2020 г до 35кВ, МВт**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **КТП, ТП, РП** | **Диспетчерское наименование трансформатора** | **Мощность по договорам ТП за 1 квартал , МВт** | **Текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения, МВт** |
| ТП-1 | Т1 Марка :ТМ  | 0 | 0,0448 |
| Т2 Марка:ТМ | 0 | 0,1008 |
| ТП-3105 | Т1 Марка :ТМ | 0 | 0,032 |
| ТП-3106 | Т1 Марка :ТМ | 0 | 0,032 |
| ТП-3113 | Т1 Марка :ТМЗ | 0,015 | 0,0504 |
| Т2 Марка :ТМЗ | 0 | 0,0504 |
| ТП-3115 | Т1 Марка :ТМЗ | 0 | 0,0504 |
| Т2 Марка :ТМЗ | 0 | 0,0504 |
| КТП-25 | Т1 Марка :ТМФ | 0 | 0,0504 |
| Т1 Марка :ТМФ | 0 | 0,032 |
| ТП-3127 | Т1 Марка :ТМ | 0 | 0,0504 |
| Т2 Марка :ТМ | 0 | 0,0504 |
| ТП-3134 | Т1 Марка :ТМ | 0 | 0,064 |
| Т2 Марка :ТМ | 0 | 0,064 |
| ТП-3138 | Т1 Марка :ТМ | 0 | 0,064 |
| Т2 Марка :ТМ | 0 | 0,064 |
| ТП-3059 | Т1 Марка :ТМ | 0 | 0,12 |
| Т2 Марка :ТМ | 0 | 0,12 |
| КТП-46 | Т1 Марка :ТМЗ | 0 | 0,16 |
| Т2 Марка :ТМЗ | 0 | 0,16 |
| ТП-55 | Т1 Марка :ТМЗ | 0 | 0,064 |
| Т2 Марка :ТМЗ | 0 | 0,064 |
| ТП-3156 | Т1 Марка :ТМ | 0 | 0,0756 |
| Т2 Марка :ТМ | 0 | 0,0756 |
| ТП-3060 | Т1 Марка :ТМВМ | 0 | 0,16 |
| Т2 Марка :ТМВМ | 0 | 0,16 |
| ТП-3161 | Т1 Марка :ТМ | 0 | 0,1008 |
| Т2 Марка :ТМ | 0 | 0,1008 |
| РП-310 | Т1 Марка :ТМ | 0 | 0,1008 |
| Т2 Марка :ТМ | 0 | 0,1008 |
| РП-722 | Т1 Марка :ТМ | 0 | 0,08 |
| Т2 Марка :ТАМ | 0 | 0,06 |
| ТП-7122 | Т1 Марка :ТМ | 0 | 0,08 |
| Т2 Марка :ТАМ | 0 | 0,06 |
| ТП-7017 | Т1 Марка :ТСМ | 0 | 0,04 |
| Т2 Марка :ТМ | 0 | 0,032 |
| ТП-3(ул. Чернышевского, 2) | Т5 Марка :ТМ | 0 | 0,12 |
| Т6 Марка :ТМ | 0 | 0,12 |
| КТП-4(ул. Чернышевского, 2) | Т7 Марка :ТМ | 0 | 0,12 |
| Т8 Марка :ТМ | 0 | 0,12 |
| ТП-3(ул. 33-я Северная, 95) | Т5 Марка :ТМ | 0 | 0,12 |
| Т6 Марка :ТМ | 0 | 0,12 |
| КТП-4(ул. 33-я Северная, 95) | Т7 Марка :ТМ | 0 | 0,12 |
| Т8 Марка :ТМ | 0 | 0,12 |
| КТП-5(ул. 33-я Северная, 95) | Т9 Марка :ТМ | 0 | 0,12 |
| Т10 Марка :ТМ | 0 | 0,12 |